План работ на 2017 год

| Исполнитель работ (услуг) | Наименование работ, услуг по статье расходов «содержание домохозяйства (план)» | Периодичность | Срок выполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка дома к эксплуатации в осеннее- зимний период |
| работники УК | Промывка системы отопления до полного осветления воды | 1 раз в год | 2017 год | выполнено |
|  | Ревизия запорной арматуры системы отопления: набивка сальников, замена прокладок, замена болтов сальникового уплотнения, подтяжка болтов и т.д. | 1 раз в год | 2017 год | выполнено |
|  | Замена запорной арматуры системы отопления | по необходимости | 2017 год | выполнено |
|  | Осмотр и очистка кровли | не менее 1 раза, по необходимости | 2017 год | выполнено |
|  | Замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях | по необходимости | 2017 год | выполнено |
|  | Установка и замена пружин, доводчиков на входных дверях | по необходимости | 2017 год | выполнено |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт системы электроснабжения |
| ООО «Новатор» | Замена ламп накаливания в подъездах, акустических датчиков и датчиков движения | при перегорании | 2017 год | выполнено |
|  | Замена эл. светильников на лестничных клетках | при износе | 2017 год | выполнено |
|  | Контроль за исправностью (устранение неисправностей) в этажном эл. щитке (для обеспечения бесперебойного электроснабжения) | контроль 2 раза в неделю (устранение неисправностей при необходимости) | 2017 год | выполнено |
|  | протяжка контактов | 1 раз квартал | 2017 год | выполнено |
|  | обход эл. щитовых | 1 раз в неделю | 2017 год | выполнено |
|  | уборка эл. щитовых | ежемесячно | 2017 год | выполнено |
|  | протяжка контактов соединений | 1 раз | 2017 год | выполнено |
|  | замена лампочек в подвале | при перегорании | 2017 год |  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения, систем отопления и горячего водоснабжения, сантехнические работы |
| работники УК | Осмотр подвалов и техэтажей, сброс воздуха из циркуляционного т/п ГВС и отопления, проверка параметров теплоносителя | ежедневно на время отопительного периода | 2017 год | выполнено |
|  | Замена аварийных участков т/п стояков ГВС, ХВС и системы отопления в квартирах | согласно журналу заявок | 2017 год | выполнено |
|  | Замена запорной арматуры и сборок стояков ГВС и ХВС (аварийный ремонт) | по заявкам при авариях | 2017 год | выполнено |
|  | Остановка стояков ГВС, ХВС и сброс воды (без учета стоимости материалов), закрытие циркуляционного т/п ГВС тех.этажей | при ремонтных работах в квартирах | 2017 год | выполнено |
|  | Спуск воздуха из отопительных приборов (при работах по устранению аварий теплосетей, при начале отопит. сезона) | по необходимости | 2017 год | выполнено |
|  | замена аварийных участков и фасонных изделий лежаков канализации в подвале (техэтаже) | по необходимости | 2017 год |  |
|  | Прочистка лежака канализации в подвалах | при возникновении | 2017 год | выполнено |
|  | Замена аварийных участков и фасонных изделий стояков канализации в квартирах | согласно журналу заявок | 2017 год | выполнено |
|  | Устранение прочих мелких неисправностей | ежедневно | 2017 год | выполнено |
| Санитарное содержание лестничных клеток |
| работники УК | Мытье лестничных площадок и маршей с 1 по 10 этаж (с влажной обтиркой покрашенных стен, подоконников, перил) с мытьем панелей, плинтусов или сапожков при загрязнении | согласно графику | 2017 год | выполнено |
|  | Подметание влажным веником лестничных площадок и маршей с 1 по 10 этаж | согласно графику | 2017 год | выполнено |
|  | Влажная уборка 1-го этаж и лифта | ежедневно (кроме праздничных и выходных дней) | 2017 год | выполнено |
|  | Генеральная уборка подъезда: с мытьем в подъездах окон, стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 2017 год | выполнено |
| Работы по содержанию и обслуживанию капитальных конструкций |
| подрядная организация | Аварийный ремонт крыш (в т.ч. примыкания, воронки, подъездных козырьков | по необходимости | 2017 год | выполнено |
|  | Аварийный ремонт подъездов | по необходимости | 2017 год | выполнено |
|  | Аварийный ремонт швов на стыках парапета на крышах | по необходимости | 2017 год | выполнено |
| Работы по содержанию придомовой территории |  |
| работники УК | Немеханизированная уборка дворов: подметание, очистка урн, контейнерных площадок, погрузка мусора и грязи в контейнер, очистка от наледи в зимний период | ежедневно | 2017 год | выполнено |
|  | Механизированная уборка снега в зимний период | по мере накопления снега | 2017 год |  |
|  | Ремонт ограждений, покос травы | по необходимости в летний период | 2017 год | выполнено |
| Работа аварийной службы |
| подрядная организация и работники УК | Выезд аварийной бригады | по необходимости | 2017 год |  |
| Плотницкие и ремонтные работы |  |
| работники УК | Ремонт дверей в подъезде | по мере износа | 2017 год | выполнено |
|  | Остекление дверей окон | по необходимости | 2017 год | выполнено |
|  | Регулировка и ремонт доводчиков входных дверей в подъезды | по необходимости | 2017 год | выполнено |